附件1：

滁州市党团队一体化教育基地建设项目需求表

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝方通 格栅顶面 含材料及人工 顶部喷漆 | 132 | 平米 |
| 2 | 环氧地坪漆 两遍地面打磨 找平 | 132 | 平米 |
| 3 | 双面轻钢隔断 | 182 | 平米 |
| 4 | 墙面二次造型 造型 石膏板定制 | 135 | 平米 |
| 5 | 整体石膏板 乳胶做漆 二次找平 含嘉士利漆 手工费 环保 腻子粉 | 600 | 平米 |
| 6 | 强弱电 铺设及部分设备接线 地插及墙插 及安装 | 140 | 米 |
| 7 | 隔断 及门 木制地脚线 | 6 | 套 |
| 8 | 墙面 LED 筒灯 | 85 | 盏 |
| 9 | 墙面大理石 雕刻造型 及亚克力饰面 沙盘和雕塑 | 26 | 平米 |
| 10 | 造型台 后背部铝塑板及木工板 | 50 | 平米 |
| 11 | 水枪 造型台挖空 焊框架等 | 7 | 米 |
| 12 | 门头发光字 灯光造型 含背后框架及安装 | 9 | 米 |
| 13 | 门口造型雕刻 门口腰条定制 | 2 | 米 |
| 14 | 拍照区投影 弧形拱门开槽及亚克力 | 8 | 平米 |
| 15 | 木制套装门 | 4 | 套 |
| 16 | 重大历程 雕刻造型及墙面做旧处理造型 | 15 | 平米 |
| 17 | 雕塑 团徽 及凹凸地台 | 1 | 组 |
| 18 | 老物件 摆件 定制等 | 1 | 套 |
| 19 | 吧台旁边 展示柜 定制 | 1 | 套 |
| 20 | 吧台后部背景墙 定制钛金字 | 1 | 套 |
| 21 | 内部墙面及顶部 软膜灯箱 | 73 | 米 |
| 22 | 顶部 软膜灯箱木制龙骨架弧形定制 及外部贴饰面 | 60 | 米 |
| 23 | 墙面画面 亚克力UV打印 造型画面 及装饰 | 22.1 | 米 |
| 24 | 全息投影体验区 墙面 定制仿真纸及投影及软件制作 | 1 | 套 |
| 25 | 进门口 六边形 团员风采灯箱 | 16 | 套 |
| 26 | 办公室背景墙 装饰及雕刻字 | 650 | CM |
| 27 | 垃圾清运 打扫保洁 | 125 | 平米 |
| 28 | 背景主席题词 及钛金雕刻字 立体展板 | 9 | 套 |
| 29 | 少先队 六知一会 小品 3.5米高 金属烤漆 铁艺折弯打磨 | 6 | 组 |

注：按实际采购数量结算。